## Feuil1
26H7 local | [5 empty] | 1.4
Code art. | Désignation | Référence | Quantité | Prix Achat Unit. | Prix Total Achat |  | PVTE
Compair | Compresseur | L18 RS CAD 7,5 bars | 1 | 7320 | 7320
Compair | port |  | 1 | 146.4 | 146.4 | 7466.4 | 10452.96
OMI | Sécheur | ED360 1 1/2'' | 1 | 1192 | 1192 |  | 1668.8
0
Sectoriel | Cuve Verticale Galvanisée | 42150011E | 1 | 379 | 379 |  | 540
| équipement de sécurité réservoir |  |  |  | 0
HDAIR | purge temporisée | F666 03 220 | 1 | 42 | 42 |  | 84
SFACS | Manchon souple maxair +raccords |  | 1 | 50 | 50
AIP | Préfiltre PE ou 5µ avant sécheur |  |  |  | 0
" | Filtre 1µ MF | BEA480 RB | 1 | 177 | 177 |  | 344
" | Filtre 0,01%submicronique SMF | BEA480 RA | 1 | 177 | 177 |  | 344
0
HDAIR | téflon larg 12 mm en rouleau | A120 00 000 | 3 | 0.32 | 0.96
0
Beko | Séparateur de condensats | Owamat 12 | 1 | 452.4 | 452.4 |  | 633.36
0
| Racordement purges en SOUPLE |  |  |  | 0
HDAIR | té = 8 | UR05 08 NI | 5 | 1.6 | 8
HDAIR | rac droit - 08R14 | URO1 08 14 NI | 5 | 0.65 | 3.25
HDAIR | rilsan 6/8 en 25 m | T080 08 025 | 1 | 14.57 | 14.57
0
AIR BEL | Tube 35 | TU- 35A | 30 | 6.62 | 198.6
AIR BEL | Manchon | M-35 | 6 | 3.49 | 20.94
AIR BEL | Coude 90° | C90 - 35 | 20 | 7.49 | 149.8
AIR BEL | Coude 45° | C45-35 | 4 | 6.99 | 27.96
AIR BEL | Té égal | TE 35 | 6 | 9.07 | 54.42
AIR BEL | Té réduit à 22 | TR 35 22 35 | 0 | 7.67 | 0
AIR BEL | Réduction |  |  |  | 0
AIR BEL | Raccord 3 p 1 1/4 | R3M 35 1/4 | 10 | 19.19 | 191.9
AIR BEL | Raccord 1 p 1 " 1/4 | RMM 35 1 1/4 | 10 | 8.8 | 88
AIR BEL | Raccord 1 p 1 " 1/2 | RMM 35 1 1/2 | 4 | 10.18 | 40.72
AIR BEL | Raccord 1 p 1" | RMM 35 1 |  | 7.63 | 0
AIR BEL | Bouchon | MFL- 35 | 1 | 4.74 | 4.74
0
AIR BEL | Colliers 35 | CL-35 | 20 | 0.84 | 16.8
| Vanne 1/2 | A353 03 103 | 2 | 2.59 | 5.18
| Vanne 1 1/4 | A353 06 106 | 10 | 9.21 | 92.1
" | Té égal 1/2 " FFF | A437 03 103 | 0 | 1.85 | 0
" | Bouchon 1/2 " | A427 01 103 | 0 | 0.42 | 0
" | Mamelon 1/2''coniq et COUPLEUR CUVE | A411 03 103 | 1 | 0.7 | 0.7
" | Souflette silencieuse et 2 bars sécurité | B202 10 120 | 1 | 16.44 | 16.44
0
" | Spic 8/10 5m rac tournants 1/4" | U102 11 105 | 1 | 12.43 | 12.43
0
| Coupleur auto avec sécurité pass std 5,5 mm en 1/2 ''mâle | S202 01 103 | 1 | 10.08 | 10.08
Edr | Local |  | 1 | 1200 | 1200 |  | 1400
Edr | imprévu pour bardage |  | 1 | 300 | 300
0
LINDAB | Grilles haute et basse, cadres, port, | lot estimé | 1 | 600 | 600 |  | 820
0
Sfacs |  | imprévu | 1 | 250 | 250
|  |  | TOTAL | ACHATS | 13243.39
|  | PROVISION PORTS | COEF | 1.03 | 13640.6917
|  | MARGE | COEF | 1.33 | 18142.12
| Moins CEE de 542,88 € |  | TOTAL | Soulte | 17599.12 |  | 16287.12
| Loc Fi LOCAM | VR de 2% | Coef |  | Mensualité
24 mois
36 mois |  |  | 0 |  | 0
48 mois |  |  | 0 |  | 0
63 mois |  |  | 0 |  | 0
| Avec bris 0,096 et | VR de 2% | Coef |  | Mensualité
36 |  |  |  |  | 0
48 |  |  |  |  | 0
72 |  |  | 1.889 |  | 342.7046 | 24674.7345