## Feuil1
ACIERIES DESCRIPTIF LOCAL AIR COMPRIME
Code art. | Désignation | Référence | Quantité | Prix Achat Unit. | PTA | 1.3
Compair | Compresseur | L45RS | 1 | 16800 | 16800
| Echangeur option |  | 1 | 1435 | 1435 |  | 1865.5
Compair | port |  | 1 | 336 | 336 | 17150 | 22295
OMI | Sécheur réfrigération | ED480 | 1 | 2000 | 2000 |  | 3000
0
Sectoriel | Cuve Verticale Galvanisée | 423100010E | 1 | 777 | 777 |  | 999
| équipement de sécurité réservoir |  |  |  | 0
HDAIR | purge temporisée | F666 03 220 | 1 | 42 | 42 |  | 84
SFACS | LYRES DILATATION |  | 1 |  | 0
0
" | Filtre 1µ MF | BEA700 RB | 1 | 216 | 216 |  | 432
" | Filtre 0,01%submicronique SMF | BEA700 RA | 1 | 216 | 216 |  | 432
0
HDAIR | téflon larg 12 mm en rouleau | A120 00 000 | 1 | 0.32 | 0.32
0
Beko | Séparateur de condensats | Owamat 14 | 1 | 565.8 | 565.8 |  | 735.54
|  | sans préséparation |  |  | 0
| Racordement purges en SOUPLE |  |  |  | 0
HDAIR | té = 8 | UR05 08 NI | 5 | 1.6 | 8
HDAIR | rac droit - 08R14 | URO1 08 14 NI | 5 | 0.65 | 3.25
HDAIR | rilsan 6/8 en 25 m | T080 08 025 | 1 | 14.57 | 14.57
HDAIR | TE = 1/2'' | A437 03103 | 2 | 1.85 | 3.7
HDAIR | RED M1/2 x F 1/4'' | A415 03 101 | 4 | 0.47 | 1.88
HDAIR | Coudes mâle orientble | UR22 08 14NI | 4 | 1.22 | 4.88
0
AIR BEL | Tube 42 | TU-42A | 18 | 7.89 | 142.02
AIR BEL | Manchon | M-42 | 4 | 4.53 | 18.12
AIR BEL | Coude 90° | C90 -42 | 24 | 13.74 | 329.76
AIR BEL | Coude 45° | C45-42 | 4 | 11.25 | 45
AIR BEL | Té égal | TE 42 | 8 | 12.67 | 101.36
AIR BEL | Raccord 3 p 1 1/2 | R3M 42 1 1/2 | 10 | 23.83 | 238.3
AIR BEL | Raccord 1 p | RMM 42 | 10 | 12.84 | 128.4
AIR BEL | Bouchon | MFL- 42 | 1 | 6.62 | 6.62
AIR BEL | Colliers 42 | CL-42 | 18 | 0.93 | 16.74
| Vanne 1/2 | A353 03 103 | 1 | 2.59 | 2.59
| Vanne 1 1/2 | A353 07 107 | 9 | 13.71 | 123.39
" | Mamelon 1/2''coniq COUPLEUR Cuve | A411 03 103 | 1 | 0.7 | 0.7
" |  |  |  |  | 0
" | Souflette silencieuse et 2 bars sécurité | B202 10 120 | 1 | 16.44 | 16.44
" | KNRP 1/4"" |  |  |  | 0
" | Spic 8/10 5m rac tournants 1/4" | U102 11 105 | 1 | 12.43 | 12.43
0
| Coupleur auto avec sécurité pass std 5,5 mm en 1/2 ''mâle | Si202 01 103 | 1 | 12.12 | 12.12
0
Edr | MO KMS,etc |  | 1 | 1500 | 1500
Edr | Adaptation carrée/circulaire |  | 1 | 300 | 300
EDR SFACS | Imprévu 1 sectionneur … |  | 1 | 450 | 450
LINDAB | 1 coude , 3m , 1 adaptation |  | 1 | 750 | 750
| Quart de tour /client suivant saison | Reprise 1500 | 1 | 1500 | 1500
|  |  | TOTAL | ACHATS | 28118.39
|  | PROVISION PORTS | COEF | 1 | 28118.39 |  | 27977.54
| Récup Kaeser / SFACS | MARGE | COEF | 1.26 | 35429.1714
| Féraillage cuve / nous | 1500 | TOTAL | VENTE | 33929.1714 | reprise déduite de 1500
CEE |  | 2854.3 |  | Soulte | 31074.8714
| Loc Fi LOCAM | VR de 2% | Coef |  | Mensualité
24 mois
36 mois |  |  | 0 |  | 0
48 mois |  |  | 0 |  | 0
72 |  |  | 1.79 |  | 634.1822
| Avec bris 0,096 et | VR de 2% | Coef |  | Mensualité
36 |  |  |  |  | 0
48 |  |  |  |  | 0
72 |  |  | 1.886 |  | 639.9042
| Mise à niveau CSD 102 - SFC 55 Kw 8 bars |  | 1.42
| Bloc | 5000
| Rlmt moteur | 1200
| FA FH SEP HUILE | 1200
| MO | 1750
| Imprevu, clapetETC | 1000
|  | 10150 | 14413