Salut Alain

Ci-joint plan Réseau avec les section du tuyau acier galvanisé.

La vitesse pour l’extraction de soudure est de 8 à 12 m/s

Le rejet dans l’atelier est en principe OK si renouvèlement d’air neuf dans l’atelier par contre il y pas de charbon actif on filtre les fumées

Sur le ventilo il a des manchettes rigides en entrée et en sortie D400 mm.

Cordialement

Yannick BOURBONNAIS