## Fréquence
Intervalles de maintenance
0 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000
| Basic | Standard | Basic | Advanced | Basic | Standard | Basic | Advanced
| Kit | Kit | Kit | Kit | Kit | Kit | Kit | Kit
|  |  |  | Hoses Kit |  |  |  | Hoses Kit

## 8030 ++
Programme de Maintenance Air + 8030 - 8040 - 8055 - 8075 basé sur 4 000 heures de fonctionnement
3 litres d'huile par vidange
Prix de Vente Tarif 2016
Fréquence | Référence | Désignation | MO | Qté pièces |  | Total MO | Prix € unitaire | Prix € total
1500 | CC1089648 | Service kit Basic | 1 | 1 |  | 1 | 27 | 27
1500 | CC1077391 | LUBRIFIANT AEON3000 (1x5L) | 0.5 | 2 |  | 2 | 75 | 150
3000 | CC1089649 | Service Kit Standard | 2 | 1 |  | 2 | 228 | 228
405
Qté MO
|  | Compresseur Air + 8030 - 8040 - 8055 - 8075 | 5
|  | Heures totales | 5
|  | Taux horaire Distributeur | 60 |  | heures de fonctionnement /an |  |  | 1000
|  | Prix MO | 300 |  | Forfait main d'œuvre et déplacement |  |  | 175
|  | Déplacement (100 € unitaire x 4 visites) | 400 |  | Pièces |  |  | 86.0625
|  | Forfait MO + Déplacement | 700 |  | Total annuel pour un contrat de 4 ans |  |  | 261.0625
|  | Fourniture | 405
|  | Remise sur pièces | 15%
60.75
|  | Fourniture remisée | 344.25
Merci de vérifier la référence des courroies par rapport à la pression et la puissance du compresseur

## 8100
Programme de Maintenance Air + 8100 basé sur 6 000 heures de fonctionnement
3 litres d'huile par vidange
Prix de Vente Tarif 2016
Fréquence | Référence | Désignation | MO | Qté pièces |  | Total MO | Prix € unitaire | Prix € total
1500 | CC1089648 | Service kit Basic | 1 | 2 |  | 2 | 27 | 54
1500 | CC1077391 | LUBRIFIANT AEON3000 (1x5L) | 0.5 | 3 |  | 2 | 75 | 225
3000 | CC1125182 | Service Kit Standard | 2 | 1 |  | 2 | 231 | 231
6000 | CC1125184 | Service Kit Advanced | 3 | 1 |  | 3 | 290 | 290
800
Qté MO
|  | Compresseur Air + 8100 | 9
|  | Heures totales | 9
|  | Taux horaire Distributeur | 60 |  | heures de fonctionnement /an |  |  | 1500
|  | Prix MO | 540 |  | Forfait main d'œuvre et déplacement |  |  | 235
|  | Déplacement (100 € unitaire x 4 visites) | 400 |  | Pièces |  |  | 170
|  | Forfait MO + Déplacement | 940 |  | Total annuel pour un contrat de 4 ans |  |  | 405
|  | Fourniture | 800
|  | Remise sur pièces | 15%
120
|  | Fourniture remisée | 680
Merci de vérifier la référence des courroies par rapport à la pression et la puissance du compresseur

## 8150
Programme de Maintenance Air + 8150 basé sur 6 000 heures de fonctionnement
5,5 litres d'huile par vidange
Prix de Vente Tarif 2016
Fréquence | Référence | Désignation | MO | Qté pièces |  | Total MO | Prix € unitaire | Prix € total
1500 | CC1089656 | Service kit Basic | 1 | 2 |  | 2 | 36 | 72
3000 | CC1089657 | Service Kit Standard | 2 | 1 |  | 2 | 255 | 255
3000 | CC1077391 | LUBRIFIANT AEON3000 (1x5L) | 0.5 | 3 |  | 2 | 75 | 225
6000 | CC1089658 | Service Kit Advanced | 3 | 1 |  | 3 | 360 | 360
912
Qté MO
|  | Compresseur Air + 8150 | 9
|  | Heures totales | 9
|  | Taux horaire Distributeur | 60 |  | heures de fonctionnement /an |  |  | 1500
|  | Prix MO | 540 |  | Forfait main d'œuvre et déplacement |  |  | 235
|  | Déplacement (100 € unitaire x 4 visites) | 400 |  | Pièces |  |  | 193.8
|  | Forfait MO + Déplacement | 940 |  | Total annuel pour un contrat de 4 ans |  |  | 428.8
|  | Fourniture | 912
|  | Remise sur pièces | 15%
136.8
|  | Fourniture remisée | 775.2
Merci de vérifier la référence des courroies par rapport à la pression et la puissance du compresseur
4

## 8150 V
Programme de Maintenance Air + 8150 V basé sur 6 000 heures de fonctionnement
5,5 litres d'huile par vidange
Prix de Vente Tarif 2016
Fréquence | Référence | Désignation | MO | Qté pièces |  | Total MO | Prix € unitaire | Prix € total
1500 | CC1089656 | Service kit Basic | 1 | 2 |  | 2 | 36 | 72
3000 | CC1089657 | Service Kit Standard | 2 | 1 |  | 2 | 255 | 255
3000 | CC1077391 | LUBRIFIANT AEON3000 (1x5L) | 0.5 | 3 |  | 2 | 75 | 225
6000 | CC1089658 | Service Kit Advanced | 3 | 1 |  | 3 | 360 | 360
912
Qté MO
|  | Compresseur Air + 8150 | 9
|  | Heures totales | 9
|  | Taux horaire Distributeur | 60 |  | heures de fonctionnement /an |  |  | 1500
|  | Prix MO | 540 |  | Forfait main d'œuvre et déplacement |  |  | 235
|  | Déplacement (100 € unitaire x 4 visites) | 400 |  | Pièces |  |  | 193.8
|  | Forfait MO + Déplacement | 940 |  | Total annuel pour un contrat de 4 ans |  |  | 428.8
|  | Fourniture | 912
|  | Remise sur pièces | 15%
136.8
|  | Fourniture remisée | 775.2
Merci de vérifier la référence des courroies par rapport à la pression et la puissance du compresseur

## 8200
Programme de Maintenance Air + 8200 basé sur 6 000 heures de fonctionnement
5,5 litres d'huile par vidange
Prix de Vente Tarif 2016
Fréquence | Référence | Désignation | MO | Qté pièces |  | Total MO | Prix € unitaire | Prix € total
1500 | CC1089656 | Service kit Basic | 1 | 2 |  | 2 | 36 | 72
3000 | CC1089657 | Service Kit Standard | 2 | 1 |  | 2 | 255 | 255
3000 | CC1077391 | LUBRIFIANT AEON3000 (1x5L) | 0.5 | 3 |  | 2 | 75 | 225
6000 | CC1089658 | Service Kit Advanced | 3 | 1 |  | 3 | 360 | 360
912
Qté MO
|  | Compresseur Air + 8200 | 9
|  | Heures totales | 9
|  | Taux horaire Distributeur | 60 |  | heures de fonctionnement /an |  |  | 1500
|  | Prix MO | 540 |  | Forfait main d'œuvre et déplacement |  |  | 235
|  | Déplacement (100 € unitaire x 4 visites) | 400 |  | Pièces |  |  | 193.8
|  | Forfait MO + Déplacement | 940 |  | Total annuel pour un contrat de 4 ans |  |  | 428.8
|  | Fourniture | 912
|  | Remise sur pièces | 15%
136.8
|  | Fourniture remisée | 775.2
Merci de vérifier la référence des courroies par rapport à la pression et la puissance du compresseur

## 8200 V
Programme de Maintenance Air + 8200 V basé sur 6 000 heures de fonctionnement
5,5 litres d'huile par vidange
Prix de Vente Tarif 2016
Fréquence | Référence | Désignation | MO | Qté pièces |  | Total MO | Prix € unitaire | Prix € total
1500 | CC1089656 | Service kit Basic | 1 | 2 |  | 2 | 36 | 72
3000 | CC1089657 | Service Kit Standard | 2 | 1 |  | 2 | 255 | 255
3000 | CC1077391 | LUBRIFIANT AEON3000 (1x5L) | 0.5 | 3 |  | 4 | 75 | 225
6000 | CC1089658 | Service Kit Advanced | 3 | 1 |  | 3 | 360 | 360
912
Qté MO
|  | Compresseur Air + 8150 | 11
|  | Heures totales | 11
|  | Taux horaire Distributeur | 60 |  | heures de fonctionnement /an |  |  | 1500
|  | Prix MO | 660 |  | Forfait main d'œuvre et déplacement |  |  | 265
|  | Déplacement (100 € unitaire x 4 visites) | 400 |  | Pièces |  |  | 193.8
|  | Forfait MO + Déplacement | 1060 |  | Total annuel pour un contrat de 4 ans |  |  | 458.8
|  | Fourniture | 912
|  | Remise sur pièces | 15%
136.8
|  | Fourniture remisée | 775.2
Merci de vérifier la référence des courroies par rapport à la pression et la puissance du compresseur

## 8250
Programme de Maintenance Air + 8250 basé sur 6 000 heures de fonctionnement
10,5 litres d'huile par vidange
Prix de Vente Tarif 2016
Fréquence | Référence | Désignation | MO | Qté pièces |  | Total MO | Prix € unitaire | Prix € total
1500 | CC1089661 | Service kit Basic | 1 | 2 |  | 2 | 38 | 76
3000 | CC1089662 | Service Kit Standard | 2 | 1 |  | 2 | 277 | 277
3000 | CC1077391 | LUBRIFIANT AEON3000 (1x5L) | 0.5 | 5 |  | 2 | 75 | 375
6000 | CC1089663 | Service Kit Advanced | 3 | 1 |  | 3 | 513 | 513
1241
Qté MO
|  | Compresseur Air + 8250 | 9
|  | Heures totales | 9
|  | Taux horaire Distributeur | 60 |  | heures de fonctionnement /an |  |  | 1500
|  | Prix MO | 540 |  | Forfait main d'œuvre et déplacement |  |  | 235
|  | Déplacement (100 € unitaire x 4 visites) | 400 |  | Pièces |  |  | 263.7125
|  | Forfait MO + Déplacement | 940 |  | Total annuel pour un contrat de 4 ans |  |  | 498.7125
|  | Fourniture | 1241
|  | Remise sur pièces | 15%
186.15
|  | Fourniture remisée | 1054.85
Merci de vérifier la référence des courroies par rapport à la pression et la puissance du compresseur

## 8250 V
Programme de Maintenance Air + 8250 V basé sur 6 000 heures de fonctionnement
10,5 litres d'huile par vidange
Prix de Vente Tarif 2016
Fréquence | Référence | Désignation | MO | Qté pièces |  | Total MO | Prix € unitaire | Prix € total
1500 | CC1089661 | Service kit Basic | 1 | 2 |  | 2 | 38 | 76
3000 | CC1089662 | Service Kit Standard | 2 | 1 |  | 2 | 277 | 277
3000 | CC1077391 | LUBRIFIANT AEON3000 (1x5L) | 0.5 | 5 |  | 2 | 75 | 375
6000 | CC1089663 | Service Kit Advanced | 3 | 1 |  | 3 | 513 | 513
1241
Qté MO
|  | Compresseur Air + 8250 | 9
|  | Heures totales | 9
|  | Taux horaire Distributeur | 60 |  | heures de fonctionnement /an |  |  | 1500
|  | Prix MO | 540 |  | Forfait main d'œuvre et déplacement |  |  | 235
|  | Déplacement (100 € unitaire x 4 visites) | 400 |  | Pièces |  |  | 263.7125
|  | Forfait MO + Déplacement | 940 |  | Total annuel pour un contrat de 4 ans |  |  | 498.7125
|  | Fourniture | 1241
|  | Remise sur pièces | 15%
186.15
|  | Fourniture remisée | 1054.85
Merci de vérifier la référence des courroies par rapport à la pression et la puissance du compresseur

## 8300
Programme de Maintenance Air + 8300 basé sur 6 000 heures de fonctionnement
10,5 litres d'huile par vidange
Prix de Vente Tarif 2016
Fréquence | Référence | Désignation | MO | Qté pièces |  | Total MO | Prix € unitaire | Prix € total
1500 | CC1089661 | Service kit Basic | 1 | 2 |  | 2 | 38 | 76
3000 | CC1089662 | Service Kit Standard | 2 | 1 |  | 2 | 277 | 277
3000 | CC1077391 | LUBRIFIANT AEON3000 (1x5L) | 0.5 | 5 |  | 4 | 75 | 375
6000 | CC1089663 | Service Kit Advanced | 3 | 1 |  | 3 | 513 | 513
1241
Qté MO
|  | Compresseur Air + 8300 | 11
|  | Heures totales | 11
|  | Taux horaire Distributeur | 60 |  | heures de fonctionnement /an |  |  | 1500
|  | Prix MO | 660 |  | Forfait main d'œuvre et déplacement |  |  | 265
|  | Déplacement (100 € unitaire x 4 visites) | 400 |  | Pièces |  |  | 263.7125
|  | Forfait MO + Déplacement | 1060 |  | Total annuel pour un contrat de 4 ans |  |  | 528.7125
|  | Fourniture | 1241
|  | Remise sur pièces | 15%
186.15
|  | Fourniture remisée | 1054.85
Merci de vérifier la référence des courroies par rapport à la pression et la puissance du compresseur

## 8300 V
Programme de Maintenance Air + 8300 V basé sur 6 000 heures de fonctionnement
10,5 litres d'huile par vidange
Prix de Vente Tarif 2016
Fréquence | Référence | Désignation | MO | Qté pièces |  | Total MO | Prix € unitaire | Prix € total
1500 | CC1089661 | Service kit Basic | 1 | 2 |  | 2 | 38 | 76
3000 | CC1089662 | Service Kit Standard | 2 | 1 |  | 2 | 277 | 277
3000 | CC1077391 | LUBRIFIANT AEON3000 (1x5L) | 0.5 | 5 |  | 4 | 75 | 375
6000 | CC1089663 | Service Kit Advanced | 3 | 1 |  | 3 | 513 | 513
1241
Qté MO
|  | Compresseur Air + 8300 | 8
|  | Heures totales | 8
|  | Taux horaire Distributeur | 60 |  | heures de fonctionnement /an |  |  | 1500
|  | Prix MO | 480 |  | Forfait main d'œuvre et déplacement |  |  | 220
|  | Déplacement (100 € unitaire x 4 visites) | 400 |  | Pièces |  |  | 263.7125
|  | Forfait MO + Déplacement | 880 |  | Total annuel pour un contrat de 4 ans |  |  | 483.7125
|  | Fourniture | 1241
|  | Remise sur pièces | 15%
186.15
|  | Fourniture remisée | 1054.85
Merci de vérifier la référence des courroies par rapport à la pression et la puissance du compresseur

## Time guide Air+
Service and Warranty Repair Times Guide
Task |  | Time (Decimal hours)
Routine Maintenance Schedule
Minor Service kit basic |  |  | 1
Interim Service kit standard |  |  | 2
Major Service kit Advanced |  |  | 3
Routine Maintenance Items
R & R Oil, Air & Separator Filter |  |  | 0.5
Drain / Fill Oil |  |  | 0.5
Clean Coolers (externally) |  |  | 0.5
R & R Drive Belt(s) |  |  | 0.5
R & R & R Suction Regulator |  |  | 0.5
R & R & R MPV Assembly |  |  | 0.5
Service Items - Compressor
R & R Air / Oil Pipe |  |  | 1
R & R Motor Pulley |  |  | 0.5
R & R Air End Pulley |  |  | 0.5
R & R Oil Seal |  |  | 1
R & R Fan Blade Assembly |  |  | 1
R & R Safety Valve |  |  | 0.5
R & R Drive Motor |  |  | 5
R & R Air End/ Separator Vessel |  |  | 5
Clean Cooler (internally) |  |  | 2
R & R Thermostatic Oil Valve |  |  | 0.5
Service Items - Electrical
R & R Controller |  |  | 1
R & R Emergency Stop Switch |  |  | 0.25
R & R Starter Contactor |  |  | 0.5
R & R Overload Relay |  |  | 0.5
R & R Transformer |  |  | 0.5
R & R Control Solenoid |  |  | 0.5
R & R Temperature Sensor |  |  | 0.5
R & R Pressure Sensor |  |  | 0.5
R & R & R Inverter Drive (If Applicable) |  |  | 2
R & R & R Power Converter (If Applicable) |  |  | 2.5
Service Items - Dryer
R & R Complete Dryer Assembly |  |  | 2.5
R & R Electrical Fan |  |  | 1
R & R Fan Pressure Switch |  |  | 0.5
R & R High Pressure Switch |  |  | 0.5
R & R High Temperature Thermostat |  |  | 0.5
R & R Dewpoint Temperature Sensor |  |  | 0.5
R & R Compressor Contactor |  |  | 0.5
R & R Fan Contactor |  |  | 0.5
R & R High Pressure Alarm Relay |  |  | 0.5
R & R Auxiliary Transformer |  |  | 0.5
R & R Transformer Fuse |  |  | 0.5
R & R Auxiliary Fuse 24V |  |  | 0.5
R & R High Dewpoint Thermostat |  |  | 0.5
R & R Drain Solenoid |  |  | 1
R & R : | Démontage, Remplacement.
R & R & R : | Démontage, Réparation, Remontage.