Industrie
(Société Fluides Air Comprimé Services)
SARL au capital de 8 000,00 €
SIRET: 518 702 998 00023 R. C. S de Romans sur Isère
FR : 86518702998
DEVIS N° : (PROV1697)

Date : 24/07/2020

A l'attention de

Nous vous remercions pour votre consultation, et nous avons le plaisir de vous proposer le matériel suivant :

Objet : Local complet 30KW avec secheur par adsorption
mise en place d'un système de récupération de chaleur sur compresseur d'air d'une puissance de 30 kW

Délai : semaine ...

Réf	Libellé	PU HT	Qté	Remise	Total HT
		0	1		0,00
rs_pro_2_-30	compresseur à vitesse fixe 30 KW	9140	1		9 140,00
CTA_DA_005	sécheur par adsorption 340m3/h	4895.87	1		4 895,87
AIP_BEA300RB	Filtre reseau	190	1		190,00
HDA_A35301101	Vanne F/F G1/4 PN50 DN8	5.83	1		5,83
SEC_42150011E	RESERV. AIR COMPRIME GALVA 500L-11b+KIT	1063.94	2		1 063,94
HDA_F66603220	Purge électrique temporisée	67.24	1		67,24
edr25	forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	730	1		730,00
BEL_TU-28A	Tube "air comprimé" diam. ext. 28	36.78	6		36,78
BEL_TE-28	Té égal diam. ext. 28	28.44	3		28,44
HDA_A35305105	Vanne F/F G1" PN40 DN25	81.75	5		81,75
BEL_RMM-28.1	Raccord mixte mâle diam. ext. 28.1"	75.96	9		75,96
BEL_C90-28	Courbe à 90° diamètre extérieur 28	27.08	4		27,08
HDA_A31508108	Clapet anti retour F/F G2"	39.1	1		39,10
BEL_R3M-28.1	Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 28.1"	102	6		102,00
BEL_C45-28	Coude à 45° diam. ext. 28	30.88	4		30,88
HDA_T03025040	Tuyau caoutchouc OUTILAIR 25x35 mm Couronne de 40 metres PS:15 Bar	66.75	5		66,75
EDR_05	petites fournitures	101.86	1		101,86
		0	99		0,00
BEK_KT1103000	ÖWAMAT 11 oil/water separator	0	0		0,00
SA0050	SEPARAT. CYCLONIQUE 1 300m? h	0	0		0,00
vcf_19777	gainage	0	0		0,00
EDR_ KHG	kit hors gel	0	0		0,00

 Total HT € : 16683.48 €
TVA 20,00% : 3336.71 €
Total TTC € : 20020.19 €

Mode de réglement :

   Restant à votre entière disposition,

      Le Service commercial

  Durée de validité du devis : 2 semaines

-Contrôles et vérifications préconisés par le constructeur
-Hors autres pièces défectueuses pouvant être trouvées !
-Garantie 6 mois sur pièces filtration