Industrie
(Société Fluides Air Comprimé Services)
SARL au capital de 8 000,00 €
SIRET: 518 702 998 00023 R. C. S de Romans sur Isère
FR : 86518702998
DEVIS N° : PR2007-1638

Date : 22/07/2020

A l'attention de

Nous vous remercions pour votre consultation, et nous avons le plaisir de vous proposer le matériel suivant :

Objet :

Délai : semaine ...

Réf	Libellé	PU HT	Qté	Remise	Total HT
		0	1		0,00
ren_rs22	compresseur 22 KW vitesse fixe	6994	1		6 994,00
06236	Natte Filtrante	149.3	2		149,30
AIP_ED225	secheur frigorifique 225m3/h rac1"	1690	1		1 690,00
AIP_BEA190RB	Filtre reseau	177.98	1		177,98
HDA_A35301101	Vanne F/F G1/4 PN50 DN8	5.83	1		5,83
SEC_42150011E	RESERV. AIR COMPRIME GALVA 500L-11b+KIT	531.97	1		531,97
HDA_F66603220	Purge électrique temporisée	67.24	1		67,24
edr25	forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement)	573.5	1		573,50
BEL_TU-28A	Tube "air comprimé" diam. ext. 28	36.78	6		36,78
BEL_TE-28	Té égal diam. ext. 28	28.44	3		28,44
HDA_A35305105	Vanne F/F G1" PN40 DN25	81.75	5		81,75
BEL_RMM-28.1	Raccord mixte mâle diam. ext. 28.1"	75.96	9		75,96
BEL_C90-28	Courbe à 90° diamètre extérieur 28	27.08	4		27,08
BEL_R3M-28.1	Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 28.1"	102	6		102,00
BEL_C45-28	Coude à 45° diam. ext. 28	30.88	4		30,88
HDA_T03025040	Tuyau caoutchouc OUTILAIR 25x35 mm Couronne de 40 metres PS:15 Bar	66.75	5		66,75
EDR_05	petites fournitures	101.86	1		101,86
		0	99		0,00
BEK_KT1103000	ÖWAMAT 11 oil/water separator	0	0		0,00
SA0050	SEPARAT. CYCLONIQUE 1 300m? h	0	0		0,00

 Total HT € : 10741.32 €
TVA 20,00% : 2148.28 €
Total TTC € : 12889.6 €

Mode de réglement :

   Restant à votre entière disposition,

      Le Service commercial

  Durée de validité du devis : 2 semaines

-Contrôles et vérifications préconisés par le constructeur
-Hors autres pièces défectueuses pouvant être trouvées !
-Garantie 6 mois sur pièces filtration